缓冲蛋白胨水培养基产品说明

【基本信息】

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 缓冲蛋白胨水培养基 |
| 产品货号 | K0314 |
| 产品规格 | 250g |
| 灭菌方式 | 湿热灭菌 |
| 产品用途 | 用于食品检验中沙门氏菌，阪崎肠杆菌的前增菌培养 |
| 储存条件 | 常温、密封、干燥、避光处 |
| 产品有效期 | 3年 |

【使用方法】

称取本品20.0g，置于1L蒸馏水中。加热搅拌至完全溶解，分装，121℃高压灭菌15min，放置冷却，备用。

【质量控制】

| 微生物灵敏度检测 | 质控菌株及编号 | 接菌量（cfu） | 计数培养基 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028 | 10-100 | TSA | 取10ul增菌液倾注TSA平板36±1℃培养18-24h，在TSA上＞100cfu |
|  | 单增李斯特ATCC19114 | 10-100 | TSA | 取10ul增菌液倾注TSA平板36±1℃培养18-24h，在TSA上＞100cfu |
|  | 阪崎肠杆菌ATCC25944 | 10-100 | TSA | 取10ul增菌液倾注TSA平板36±1℃培养18-24h，在TSA上＞100cfu |
|  | 备注：36±1℃培养8h。 |  |  |  |

【注意事项】

1、产品贮存于常温、密封、干燥、避光处，未开封产品保质期36个月。开封后未使用完的平皿根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。

2、使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。

3、在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。

4、使用后的培养基应在121℃下高压灭菌30分钟后处理。

5、质检报告可以登录凯恒生物网站http://www.kinghunt.cn下载,或随货纸质复印件。

6、本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路29号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

南通凯恒生物微信公众号

官网：www.kinghunt.cn