营养肉汤产品说明

【基本信息】

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 营养肉汤 |
| 产品货号 | K0170 |
| 产品规格 | 250g |
| 灭菌方式 | 湿热灭菌 |
| 产品用途 | 用于食品微生物检验中一般细菌的培养 |
| 储存条件 | 常温、密封、干燥、避光处 |
| 产品有效期 | 3年 |

【使用方法】

称取本品18.0g，置于1L蒸馏水中。加热搅拌至完全溶解，分装，121℃高压灭菌15分钟，放置冷

却，备用。

【质量控制】

| 微 生 物 灵 敏 度 检 测 | 质控菌株及编号 | 接菌量（cfu） | 生长情况 | 菌落特征/生化反应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003 | 10-100 | 良好 | 浑浊 |
|  | 大肠埃希氏菌CMCC(B)44102 | 10-100 | 良好 | 浑浊 |
|  | 铜绿假单胞菌CMCC(B)10104 | 10-100 | 良好 | 浑浊 |
|  | 乙型副伤寒沙门氏菌CMCC(B)50094 | 10-100 | 良好 | 浑浊 |
|  | 枯草芽孢杆菌CMCC(B)63501 | 10-100 | 良好 | 浑浊 |
|  | 备注：30-35℃培养24 h。 |  |  |  |

【注意事项】

1、产品贮存于常温、密封、干燥、避光处，未开封产品保质期36个月。开封后未使用完的平皿根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。

2、使用前查看，产品包装是否完整。若出现漏气、污染，请勿传入洁净区内。

3、在超净工作台中打开包装后，发现平皿内培养基表面有冷凝水，将平皿打开，将冷凝水倒入洁净器皿中。

4、使用后的培养基应在121℃下高压灭菌30分钟后处理。

5、质检报告可以登录凯恒生物网站http://www.kinghunt.cn下载,或随货纸质复印件。

6、本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路29号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

南通凯恒生物微信公众号

官网：www.kinghunt.cn